## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Szárazépítés | 0 | 0
Burkolás | 0 | 0
Asztalos | 0 | 0
Festés javítás | 0 | 0
Világítás | 0 | 0
Erőátvitel | 0 | 0
Belső víz-csatorna | 0 | 0
Központi fűtés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0
Mindösszesen: | 0
ÁFA (27%) | 0
Összesen: | 0
Kaposvár, 2017. július 26.

## Szárazépítés
No. | Azonosító | Szöveg | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | Anyagár összesen | Óradij összesen
UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. impregnált,
12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel,
csavarfejek és illesztések glettelve (Q2),
egyszeres,
UA 75-20 mm vtg. tartóvázzal
1 | 39-001-0157590 | RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés | 96 | m2 |  |  | 0 | 0
Beltéri ajtók,
alapozott acél ajtótok elhelyezése,
befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, szerelt falak esetén,
beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig,
625x2000-2000x2125 mm névleges méretig
2 | 45-001-1936743 | Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret: 875 x 2125 mm, 150 mm falvastagsághoz | 4 | db |  |  | 0 | 0
Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül,
40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal,
0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből,
750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal
3 | 45-001-0377005 | Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 875 x 2125 mm, RAL 9016 színben | 4 | db |  |  | 0 | 0
Kiegészítő szerelvények elhelyezése
beltéri ajtólapokhoz
4 | 45-001-1937433 | Alu körcímkés kilincsgarnitúra, BB vagy PZ előkészítéssel | 4 | db |  |  | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## Burkolás
No. | Azonosító | Szöveg | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | Anyagár összesen | Óradij összesen
Lapburkolatok bontása,
padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy
tört mozaik (NOVA) lapból
1 | 42-000-0222041 |  | 120 | m2 |  |  | 0 | 0
fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű
mozaik, kőagyag és csempe
2 | 42-000-0222053 |  | 186 | m2 |  |  | 0 | 0
lábazatburkolat 0,50 m magasságig,
egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben,
10x10 - 20x20 cm-es lapméretig
3 | 42-000-0222065 |  | 144 | m |  |  | 0 | 0
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása,
csaphornyos vagy mozaikparketta,
22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva
4 | 42-000-0222104 |  | 345 | m2 |  |  | 0 | 0
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig,
kavicsbetonból, salakbetonból
5 | 31-000-0034810 |  | 464 | m2 |  |  | 0 | 0
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,
lerakóhelyi díjjal,
7,0 m3-es konténerbe
6 | 21-011-0016762 |  | 14 | db |  |  | 0 | 0
7 | K-tétel | Homokfeltöltés bontása, és konténerbe rakása | 464 | m2 |  |  | 0 | 0
Födém;
Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen,
aljzatbeton alá,
úsztató rétegként,
expandált polisztirolhab lemezzel
8 | 48-007-2305441 | AUSTROTHERM lépéshang-szigetelő lemez, AT-L2 1000x500x30 mm | 464 | m2 |  |  | 0 | 0
Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén,
expandált polietilén szalaggal
9 | 48-007-3960704 | KERAKOLL Tapetex polietilén szalag kerületi és elválasztó hézagokhoz, 50 m-es tekercsek, Csz: 05000 | 246 | m |  |  | 0 | 0
Alátét- és elválasztó rétegek beépítése,
védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül,
padló, födém szigeteléseknél,
vízszintes felületen
10 | 48-007-3301426 | AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű | 464 | m2 |  |  | 0 | 0
Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból,
kézi továbbítással és bedolgozással,
merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva,
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20
kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,
6 cm vastagságig
11 | 31-030-0062395 | C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D_max = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal | 32 | m3 |  |  | 0 | 0
12 | 42-011-1544952 | KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó | 464 | m2 |  |  | 0 | 0
kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben,
hajlaterősítő szalag elhelyezésével
13 | 42-011-1545010 | KEMIKÁL SORIFLEX 1K folyékony fólia kül- és beltérre, flexibilis, fagyálló | 280 | m2 |  |  | 0 | 0
simító felületkiegyenlítés készítése,
5 mm átlagos rétegvastagságban
14 | 42-011-0223733 | SCHÖNOX BM finom szemcseméretű betonkiegyenlítő habarcs | 120 | m2 |  |  | 0 | 0
gipszkarton alapfelületen
felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben
15 | 42-011-1545102 | KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó | 160 | m2 |  |  | 0 | 0
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
beton alapfelületen
önterülő felületkiegyenlítés készítése
5 mm átlagos rétegvastagságban
16 | 42-011-1545843 | KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő | 464 | m2 |  |  | 0 | 0
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
gres, kőporcelán lappal,
kenhető szigetelésre,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
17 | 42-012-3796765 | LB-Knauf S2 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 120x120 cm), Cikkszám: K00617341 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1 | 120 | m2 |  |  | 0 | 0
18 | 42-012-3793133 | LB-Knauf S2 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 120x120 cm), Cikkszám: K00617341 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1 | 160 | m2 |  |  | 0 | 0
Parkettafektetés
csaphornyos parkettából,
kiegyenlített aljzatra ragasztva,
nedvességre kevésbé érzékeny fafajtából,
halszálka mintába (duplahalszálka mintába) rakva
(ragasztó anyag külön tételben kiírva)
19 | 42-042-2407764 | Csaphornyos parketta, 400/450/65x22 mm, tölgy, Standard, Mátraparkett | 344 | m2 |  |  | 0 | 0
ajánlott alapozó és ragasztó parketta fektetéséhez
(a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel)
20 | 42-042-0288206 | HENKEL Thomsit P 618 diszperziós parkettaragasztó, Cikkszám: 433 538 + HENKEL Thomsit R 777 diszperziós alapozó, Cikkszám: 117 720 | 344 | m2 |  |  | 0 | 0
Kisegítő- és részmunkák,
parketta csiszolása és lakkozása,
nagy igénybevételre,
oldószeres lakkal
21 | 42-042-1679842 | MUREXIN Univerzális alapozó LM és PU lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk, selyemmatt | 344 | m2 |  |  | 0 | 0
Lábazatburkolat készítése,
beltérben,
gres, kőporcelán lappal,
egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
10 cm magasságig,
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel
22 | 42-022-3828901 | LB-Knauf S2 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 120x120 cm), Cikkszám: K00617341 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1 | 144 | m |  |  | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## Asztalos
No. | Azonosító | Szöveg | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | Anyagár összesen | Óradij összesen
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu,
2,01-4,00 m2 között
1 | 44-000-0355525 |  | 26 | m2 |  |  | 0 | 0
Beépített faszekrény (konyhaszekrény) bontása
2 | 44-000-0355566 |  | 28 | m2 |  |  | 0 | 0
Fa beltéri nyílászárók
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,
(szerelvényezve, finom beállítással),
hossztoldott fenyőfa ajtó,
6,00 m kerületig
3 | 44-001-1250822 | Hossztoldott fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, tömör, kilinccsel 90 x 210 cm | 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | 44-001-1250834 | Hossztoldott fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, tömör,kilinccsel 120 x 210 cm | 7 | db |  |  | 0 | 0
Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten,
lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel,
egyes kabin, 90 cm széles előlap ajtóval, 120 cm széles oldallappal
5 | 44-030-1936046 | K-FAL Waterproof 28 mm vastag habkitöltésű PVC szendvicslapból, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, egyes kabin, 90 cm széles előlap ajtóval, 120 cm széles oldallappal | 4 | db |  |  | 0 | 0
hármas kabin, 270 cm széles előlap 3 ajtóval, 2 db 120 cm széles válaszfallal
6 | 44-030-1936143 | K-FAL Waterproof 28 mm vastag habkitöltésű PVC szendvicslapból, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, hármas kabin, 270 cm széles előlap 3 ajtóval, 2 db 120 cm széles válaszfallappal | 2 | db |  |  | 0 | 0
| K-tétel | Folyósói lezáró szakipari fal, 252*240cm kétszárnyú ajtóval | 1 | db |  |  | 0 | 0
| K-tétel | Lépcsőházi lezáró szakipari fal, 140*235cm kétszárnyú ajtóval | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Festés, javítás
No. | Azonosító | Szöveg | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | Anyagár összesen | Óradij összesen
Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái;
régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró
szerkezetről,
leégetéssel, lemaratással vagy festékeltávolító pasztával,
tagolt felületről
1 | 47-000-0452583 | Remmers Alkutex Abbeizer festék, graffiti eltávolító, 1368 | 663 | m2 |  |  | 0 | 0
simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további,
tagolt felületen
2 | 47-000-0452973 | AKRILIN fakitt, fehér 10 | 663 | m2 |  |  | 0 | 0
Külső fafelületek
alapmázolása,
poliakrilát diszperziós alapozóval,
tagolatlan felületen
3 | 47-031-1818446 | ThermoShield Nature Primer alapozó | 663 | m2 |  |  | 0 | 0
fedőmázolása,
fa nyílászáró szerkezeten, tixotróp tulajdonságú
ablakfestékkel, két rétegben,
tagolt felületen
4 | 47-031-2422255 |  | 663 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 47-031-0513272 | Capalac Profi Venti oldószeres festékbevonat, fehér, selyemmatt | 663 | m2 |  |  | 0 | 0
Vakolatjavítás
oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen,
a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével,
hiánypótlás 5% alatt
6 | 36-090-0129964 | Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 665 | m2 |  |  | 0 | 0
mennyezeten,
sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton
vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével,
hiánypótlás 5% alatt
7 | 36-090-0130071 | Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel | 464 | m2 |  |  | 0 | 0
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;
többrétegű meszelés lekaparása
bármilyen padozatú helyiségben,
tagolt felületen
8 | 47-000-0450324 |  | 9.6 | 100m2 |  |  | 0 | 0
lépcsőházban, toldott létráról vagy bútorozott helyiségben,
tagolt felületen
9 | 47-000-0450353 |  | 4.64 | 100m2 |  |  | 0 | 0
felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel),
bármilyen padozatú helyiségben,
vakolt felületen,
1,5 mm vastagságban
tagolatlan felületen
10 | 47-000-2421464 | Baumit KlímaGlatte Klíma glett, Cikkszám: 951708 | 965 | m2 |  |  | 0 | 0
lépcsőházban, toldott létráról vagy bútorozott helyiségben,
vakolt felületen,
1,5 mm vastagságban
tagolt felületen
11 | 47-000-2421515 | Baumit KlímaGlatte Klíma glett, Cikkszám: 951708 | 464 | m2 |  |  | 0 | 0
Normál nem egyenletes nedvszívóképességű
ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése,
vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval,
tagolatlan felületen
12 | 47-010-0453031 | Baumit TiefenGrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953208 | 1129 | m2 |  |  | 0 | 0
Diszperziós festés
műanyag bázisú vizes-diszperziós
fehér vagy gyárilag színezett festékkel,
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima felületen
13 | 47-011-0456316 | SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, fehér | 665 | m2 |  |  | 0 | 0
lépcsőházban, tagolatlan sima felületen
14 | 47-011-0457316 | SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, fehér | 464 | m2 |  |  | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## Világítás
No. | Azonosító | Szöveg | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | Anyagár összesen | Óradij összesen
1 | 21-011-0016750 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerbe | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-062-0094563 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő vegyes kő és betonfalba 38,01-50 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs | 48 | db |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-0094904 | Horonyvésés, vegyes kő és beton falban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 1200 | m |  |  | 0 | 0
4 | 33-063-0095073 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P4 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm | 188 | db |  |  | 0 | 0
5 | 33-063-0095085 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P4 pórusbeton falazatban, Ø: 80 mm | 188 | db |  |  | 0 | 0
5 | 33-063-0095371 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 1200 | m |  |  | 0 | 0
7 | 71-009-0788762 | Tokozott elosztóberendezések, műanyag tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel, Mi - kisautomata szekrények HENSEL Mi 71444 kisautomata szekrény, 48 osztásegységes, 4 csapófedéllel, EAN: 5999010932058 | 6 | db |  |  | 0 | 0
8 | 71-010-1271140 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), aszimmetrikus tükrös E-FAMILY (HOLUX) E-delux 236/M 2x36W fénycsöves (G13) duplaparabola-tükrös lámpatest, IP20, Csz:1-25-15-0106 | 88 | db |  |  | 0 | 0
9 | 71-010-2529732 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A1 energia osztályú), tükrös műanyag- vagy üveglappal lezárt | 6 | db |  |  | 0 | 0
10 | 71-010-2529812 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), védett burás vagy üveglappal lezárt E-FAMILY (HOLUX) INOX 38236P fénycsöves lámpatest, PC bura és lámpatestház, elektronikus előtéttel, 2x36W / G13 fénycsőhöz (T8), IP 65 Csz: 1-25-14-0517 | 4 | db |  |  | 0 | 0
12 | 71-010-3644396 | Elektromos munkák Villanyszerelés Lámpatestek Akkumulátoros vészvilágítási lámpatestekelhelyezése, saját akkumlátoros, kombinált üzemű, falon kívüli kivitelben, fénycsöves LEGRAND S8 Tartalékvilágítási lámpatest 8W 1 óra üzemidő 140 lm, kombinált táplálású (kat.szám:066002) | 7 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-010-2532706 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, tartalékvilágítási eszközök, inverterek E-FAMILY (HOLUX) EM 13E BASIC univerzális inverter szett fénycsövekhez /akkumulátor + inverter + LED/ Csz:2-14-15-0104 | 14 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-011-0814661 | Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek TUNGSRAM F36W/835/XLR fénycső, G13/24 fej, háromsávos, recycable, Kód: 19991 | 184 | db |  |  | 0 | 0
15 | 71-011-2652203 | Elektromos munkák Villanyszerelés Fényforrások Kompakt fénycsövek, E27 fej VITOONE KOMPAKT FÉNYCSŐ25 W E27 SPIRÁL , 6400K. Csz: 11025-27-6400 | 6 | db |  |  | 0 | 0
16 | 71-013-0819352 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515 | 60 | db |  |  | 0 | 0
17 | 71-013-0819473 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 60 | db |  |  | 0 | 0
18 | 71-013-0819490 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1200 | mp* |  |  | 0 | 0
19 | K-tétel | Világítási főelosztó | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Erőátvitel
No. | Azonosító | Szöveg | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | Anyagár összesen | Óradij összesen
1 | 33-062-0094563 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő vegyes kő és betonfalba 38,01-50 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs | 54 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-0094904 | Horonyvésés, vegyes kő és beton falban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 200 | m |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-0095073 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P4 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm | 60 | db |  |  | 0 | 0
4 | 33-063-0095085 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P4 pórusbeton falazatban, Ø: 80 mm | 60 | db |  |  | 0 | 0
5 | 33-063-0095371 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 200 | m |  |  | 0 | 0
| 71-000-0695684 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 200 | m |  |  | 0 | 0
| 71-000-0695832 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 600 | m |  |  | 0 | 0
| 71-000-0695672 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények | 6 | db |  |  | 0 | 0
| 71-000-0695696 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 20 | db |  |  | 0 | 0
| 71-001-1697385 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 16 mm, Kód: MU-II 16 | 600 | m |  |  | 0 | 0
| 71-001-0697800 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ | 40 | db |  |  | 0 | 0
| 71-001-0697921 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 150x150 mm, R: 1096-31 | 30 | db |  |  | 0 | 0
| 71-002-0716556 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 600 | m |  |  | 0 | 0
| 71-002-0716561 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 7200 | m |  |  | 0 | 0
| 71-002-2736225 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM-J 3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ315 | 400 | m |  |  | 0 | 0
| 71-002-2736230 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM-J 3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ325 | 100 | m |  |  | 0 | 0
| 71-002-0716636 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x10 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 80 | m |  |  | 0 | 0
| 71-005-2643541 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773820 | 24 | db |  |  | 0 | 0
| 71-005-2458733 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Plexo 55 2P+F aljzat csapófedéllel, csavaros, fehér R: 069639 | 40 | db |  |  | 0 | 0
| 71-009-0788750 | Tokozott elosztóberendezések, műanyag tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel, Mi - kisautomata szekrények HENSEL Mi 71336 kisautomata szekrény, 36 osztásegységes, EAN: 5999010932027 | 2 | db |  |  | 0 | 0
| 71-009-0788762 | Tokozott elosztóberendezések, műanyag tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel, Mi - kisautomata szekrények HENSEL Mi 71444 kisautomata szekrény, 48 osztásegységes, 4 csapófedéllel, EAN: 5999010932058 | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 71-013-0819352 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515 | 60 | db |  |  | 0 | 0
| 71-013-0819473 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 60 | db |  |  | 0 | 0
| 71-013-0819490 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 540 | mp* |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Belső víz-csatorna
No. | Azonosító | Szöveg | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | Anyagár összesen | Óradij összesen
PVC lefolyóvezeték szerelése,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,
horonyba vagy padlócsatornába,
DN 32
1 | 81-002-0871894 | PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M | 16 | m |  |  | 0 | 0
DN 40
2 | 81-002-0871904 | PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, KAEM040/2M | 15 | m |  |  | 0 | 0
DN 50
3 | 81-002-0871916 | PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M | 5 | m |  |  | 0 | 0
DN 100
4 | 81-002-0871945 | PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M | 14 | m |  |  | 0 | 0
Ivóvíz vezeték,
Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése,
toldóhüvelyes és menetes kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva (horonyvésés külön tételben),
DN 15
5 | 81-001-1836342 | REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE), védőcsőben 16x2,2 mm, tekercs, 130440-050 | 81 | m |  |  | 0 | 0
6 | 81-001-1836354 | REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE), védőcsőben 20x2,8 mm, tekercs, 130450-050 | 40 | m |  |  | 0 | 0
DN 20
7 | 81-001-0835083 | REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE) védőcsőben 25x3,5 mm, tekercs, 130390-050 | 15 | m |  |  | 0 | 0
toldóhüvelyes és menetes kötésekkel,
csőidomok, kiegészítők elhelyezése,
egy oldalon toldóhüvelyes idomok,
DN 15
8 | 81-001-0835260 | REHAU RAUTITAN RX falikorong rövid belső menettel 16-bm 1/2, 366099 | 45 | db |  |  | 0 | 0
két oldalon toldóhüvelyes idomok,
DN 15
9 | 81-001-0835943 | REHAU RAUTITAN PX csőtoldó idom egál 16, 160011 | 8 | db |  |  | 0 | 0
10 | 81-001-0835955 | REHAU RAUTITAN PX csőtoldó idom egál 20, 160012 | 5 | db |  |  | 0 | 0
DN 20
11 | 81-001-0836054 | REHAU RAUTITAN PX csőtoldó idom egál 25, 160013 | 3 | db |  |  | 0 | 0
DN 25
12 | 81-001-0836134 | REHAU RAUTITAN PX csőtoldó idom egál 32, 160014 | 1 | db |  |  | 0 | 0
három oldalon toldóhüvelyes idomok,
DN 15
13 | 81-001-0836393 | REHAU RAUTITAN PX T-idom egyenlő ágakkal 16-16-16, 160031 | 11 | db |  |  | 0 | 0
14 | 81-001-0836432 | REHAU RAUTITAN PX T-idom szűkített leágazással és átmenő ággal 20-16-16, 160081 | 4 | db |  |  | 0 | 0
15 | 81-001-0836444 | REHAU RAUTITAN PX T-idom bővített leágazással 16-20-16, 160101 | 3 | db |  |  | 0 | 0
DN 20
16 | 81-001-0836541 | REHAU RAUTITAN PX T-idom szűkített átmenő ággal 25-25-16, 160072 | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 81-001-0836553 | REHAU RAUTITAN PX T-idom szűkített átmenő ággal 25-25-20, 160073 | 2 | db |  |  | 0 | 0
DN 15
18 | 81-001-0836444 | REHAU RAUTITAN PX T-idom bővített leágazással 16-20-16, 160101 | 3 | db |  |  | 0 | 0
Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,
kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül,
felülről beépíthető (bútorba) mosdó (komplett)
19 | 82-009-0969431 | SOLINAR beépíthető mosdó 60 cm, 1 csaplyukkal, fúrt, 6006 40 01, fehér | 12 | db |  |  | 0 | 0
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
mosdócsaptelepek,
álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep
20 | 82-009-0979514 | MOFÉM Junior egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-0018-00 | 12 | db |  |  | 0 | 0
Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése,
sarokszelep szerelés
21 | 82-009-0976596 | MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 | 34 | db |  |  | 0 | 0
Vizes berendezési tárgyak
bűzelzáróinak felszerelése,
falikúthoz-mosogatóhoz
mosdóhoz, bidéhez
22 | 82-009-0987401 | MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00 | 12 | db |  |  | 0 | 0
WC csésze elhelyezése és bekötése,
öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,
nyomógomb nélkül,
porcelánból,
alsókifolyású,
hátsókifolyású,
mélyöblítésű kivitelben
23 | 82-009-0974623 | BÁZIS porcelán mélyöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4031 00 01, fehér | 10 | db |  |  | 0 | 0
hátsó kifolyású WC-hez
24 | 82-009-2658972 | HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér | 10 | db |  |  | 0 | 0
WC-ülőke
25 | 82-009-0975020 | Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 10 | db |  |  | 0 | 0
WC öblítőtartály felszerelése és bekötése,
falsík elé szerelhető, műanyag
26 | 82-009-13.1-0337712 | GEBERIT AP117 alacsonyra szerelhető falon kívüli öblítőtartály, alpin fehér, Cikkszám: 136.530.11.1 | 10 | db |  |  | 0 | 0
Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró,
padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése
27 | 82-009-2659095 | HL80.1, Padlólefolyó DN50/75 elfordítható kimenet, szigetelő karima, vízbűzzár, 123x123 mm rácstartó, 115x115 mm nemesacél ráccsal | 4 | db |  |  | 0 | 0
Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése,
öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül,
porcelán,
falra szerelhető vizelde
28 | 82-009-1492251 | BÁZIS porcelán vizelde, felső bekötésű, 4332 00 01, fehér | 6 | db |  |  | 0 | 0
Vizelde kiegészítő elemei,
öblítőszelep,
infravezérlésű
29 | 82-009-3981063 | MOFÉM M-tronic elektromos süllyesztett vizelde öblítő, MLP 02KZ, 9V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel, kód: 584-7511-00 | 6 | db |  |  | 0 | 0
Vizes berendezési tárgyak
bűzelzáróinak felszerelése,
falikúthoz-mosogatóhoz
mosdóhoz, bidéhez
30 | 82-009-2039394 | MOFÉM búraszifon leeresztőszelep nélkül, állítható, Kód: 165-0027-04 | 6 | db |  |  | 0 | 0
Sík vagy bordás vasbeton lemez bontása,
12 cm vastagság felett,
31 | 31-000-0034594 | C16/20 betonminőségig | 1 | m3 |  |  | 0 | 0
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,
lerakóhelyi díjjal,
32 | 21-011-0016762 | 5,0 m3-es konténerbe | 1 | db |  |  | 0 | 0
Ellenőrző próbák készítése
belső vízvezeték hálózatra,
33 | 19-081-3277276 | akkreditált vízminőség vizsgálat | 1 | db |  |  | 0 | 0
34 | 19-081-2244914 | hatósági víznyomáspróba (Vízmű számla) | 1 | db |  |  | 0 | 0
<>
Piperetárgyak elhelyezése
Piperetárgyak elhelyezése
egy-három helyen felerősítve,
WC-kefe tartóval
35 | 82-016-3258264 | MOFÉM Fiesta WC kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00 | 10 | db |  |  | 0 | 0
fogas
36 | 82-016-1022425 | ALFÖLDI/BÁZIS porcelán fogas kétágú, csavarozható, fehér, Kód: 4645 00 01 | 10 | db |  |  | 0 | 0
négy vagy több helyen felerősítve,
tükör, elektromos bekötés nélkül
37 | 82-016-3555184 | Fazettázott tükör világítás nélkül, 80x60 cm | 12 | db |  |  | 0 | 0
Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése
falra szerelt kivitelben
38 | 82-016-1022684 | Folyékonyszappan adagoló, rozsdamentes matt, függőleges kivitel, 1,1 literes, Rendelési szám: B&K CW16A | 12 | db |  |  | 0 | 0
Papíradagolók elhelyezése
falra szerelt kivitelben
39 | 82-016-1022856 | Kéztörlőpapír adagoló rozsdamentes, fényes, hajtogatott papírhoz, Rendelési szám: B&K D106CA | 12 | db |  |  | 0 | 0
Hulladékgyűjtő elhelyezése
falra szerelt kivitelben
40 | 82-016-3258940 | SCA Hygiene Products TORK hulladékgyűjtő (padlóra is helyezhető), Elevation dizájn, 50 l, ABS műanyag, 62,9x38,9x28,9 cm, fehér, Cikkszám: 563000 | 12 | db |  |  | 0 | 0
Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése,
falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül,
acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy
öntöttvasból
41 | 82-009-0968581 | Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú | 2 | db |  |  | 0 | 0
Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése,
fali kifolyószelep szerelés
42 | 82-009-3241656 | MOFÉM kifolyószelep, tömlővéggel, 1/2", dizájn kivitel, kód: 162-0035-17 | 6 | db |  |  | 0 | 0
Vizes berendezési tárgyak
bűzelzáróinak felszerelése,
falikúthoz-mosogatóhoz
DN 50
43 | 82-009-0987362 | HL100G/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval | 3 | db |  |  | 0 | 0
44 | K-tétel | Rákötés meglévő vízvezeték hálózatra | 2 | db |  |  | 0 | 0
45 | K-tétel | Rákötés meglévő szennyvízvezeték hálózatra | 2 | db |  |  | 0 | 0
Faláttörés 30x30 cm méretig,
vegyes vagy kőfalban,
40 cm falvastagságig
1 | 33-063-0094720 |  | 4 | db |  |  | 0 | 0
Födémáttörés 30x30 cm méretig,
30 cm födémvastagságig,
bármely téglaboltozatos födémben
2 | 33-063-0094773 |  | 4 | db |  |  | 0 | 0
Horonyvésés,
téglafalban,
24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között
3 | 33-063-0094865 |  | 24 | m |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Központi fűtés
No. | Azonosító | Szöveg | Menny. | Egys. | Anyagár | Óradij | Anyagár összesen | Óradij összesen
<>
Csővezetékek bontása,
horganyzott vagy fekete acélcsövek
tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással,
DN 50 méretig
1 | 81-000-0834682 |  | 120 | m |  |  | 0 | 0
Fűtési vezeték,
Fekete acélcső szerelése,
hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
irányváltozás csőhajlítással,
DN 15
2 | 81-004-0903205 | Fekete acélcső, A 37X 1/2" simavégű | 80 | m |  |  | 0 | 0
DN 20
3 | 81-004-0903251 | Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű | 40 | m |  |  | 0 | 0
Szerelvények leszerelése,
menetes szerelvények,
DN 50 méretig
4 | 82-000-0922943 |  | 438 | db |  |  | 0 | 0
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése,
fűtésszerelési berendezési tárgyak
acéllemez radiátor,
11 - 20 tag között
5 | 82-000-1858586 |  | 149 | db |  |  | 0 | 0
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
széthordással, tartókkal, bekötéssel,
2 soros,
1600 mm-ig,
600 mm
6 | 82-012-0997944 | VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 2056 W | 100 | db |  |  | 0 | 0
900 mm
7 | 82-012-0998920 | VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x 600 mm, fűtőteljesítmény: 1378 W | 24 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-012-0998985 | VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x1200 mm, fűtőteljesítmény: 2755 W | 25 | db |  |  | 0 | 0
Fűtőtestek le- és visszaszerelése,
festés előtt illetve festés után,
acéllemez radiátor,
11-20 tag között
9 | 82-012-1021210 |  | 149 | db |  |  | 0 | 0
Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése
69.781 -139.560 W teljesítmény között
10 | 82-016-1025546 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Próbafűtés, radiátorok beszabályozása
69.781 -139.560 W teljesítmény között
11 | 82-016-1025592 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 25
szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)
12 | 82-001-0935284 | Danfoss ASV-M 25 strangelzáró, impulzuscső csatlakozással, 003L7693, 1" | 70 | db |  |  | 0 | 0
13 | 82-001-0935311 | Danfoss MSV-BD 25 beállító-, mérő- és elzárószelep, beépített mérőcsonkkal, normál sárgaréz, menetes, Kvs=9,5, DN 25, PN 16, 003Z4003 | 70 | db |  |  | 0 | 0
Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése,
előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések
és szerelvények nélkül,
DN 50-400 méret között, 25 bar
nyomásig, 4,1-8,0 m hosszúságban,
100 kg-ig
14 | 82-005-0960412 | 159*3,6mm 1500mm | 2 | db |  |  | 0 | 0
Elágazó csonk készítése és elhelyezése menetes véggel,
fekete acélcsőből,
DN 10-80 méret között
DN 15
15 | 82-005-0960470 | Fekete acélcsőből, A 37X 1/2"-os sima véggel | 4 | db |  |  | 0 | 0
DN 25
16 | 82-005-0960494 | 10 cm 1 1/4" fekete acélcső, A 37X | 8 | db |  |  | 0 | 0
DN 50
17 | 82-005-21.1.1.7 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
Faláttörés 30x30 cm méretig,
vegyes vagy kőfalban,
40 cm falvastagságig
18 | 33-063-0094720 |  | 24 | db |  |  | 0 | 0
Födémáttörés 30x30 cm méretig,
30 cm födémvastagságig,
bármely téglaboltozatos födémben
19 | 33-063-0094773 |  | 14 | db |  |  | 0 | 0
Horonyvésés,
téglafalban,
24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között
20 | 33-063-0094865 |  | 24 | m |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0